(Nazwa Oferenta)								 Załącznik nr 2

PZAZ.I.242.9.2026

Formularz  z wyszczególnionym wykazem prac

Naprawa i renowacja dachu o powierzchni 450m2   na siedzibie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim

Wykaz prac:

- Przygotowanie podłoża:

- Czyszczenie z ziemi, pyłu, nieczystości,

- Odkurzenie i przygotowanie powierzchni pod położenie papy

- Demontaż elementów

- Demontaż świetlika z zebraniem gruzu i starej papy

- Demontaż klimatyzatorów szt. 3

- Demontaż instalacji piorunochronnej

- Prace przy detalach dachowych przed położeniem papy

- Fajermurki 18mb, przygotowanie okna oddymiania 120x120 cm.

- Przygotowanie 5 okien wnękowych na styku ścian i dachu

- Gruntowanie powierzchni dachu

- Położenie papy termozgrzewnej

- Jedna warstwa papy ICOPAL Extradach TOP5,2 SBS

- Uzupełnienie obróbek dekarskich w miejscach przecieków

- Wypełnienie połaci po świetliku

- Obróbka papą okna oddymiania 120x120

- Obróbka  5 okien wnękowych na styku ściany i połaci dachu

- Obróbka 10 kominków wentylacyjnych papą

- Wymiana 5 kominków wentylacyjnych + 5 daszków o średnicy 125

- Montaż klimatyzatorów

- Montaż instalacji piorunochronnej i wentylatorów

Wartość Netto :

Vat :

Wartość Brutto :

Podpis upoważnionego przedstawiciela